Опросный лист

Для оформления заказа на очистные сооружения необходимо заполнить «исходные   данные»

и выслать в адрес предприятия ООО «СТЕКЛОПЛАСТ», 230005, РБ, г. Гродно, ул.Горького           121Б,  Тел. 8-0152-48-37-98. Факс: 8-0152-48-51-75. E-mail: info@stekloplast.by Для получения консультации по вопросам заполнения исходных данных обращайтесь по  телефону:8-029 374 33 87, главный технолог Крышалович Александр Константинович.

| Организация: ____________________ _________________________________ | Адрес, телефон, факс: _______________ ___________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование показателя | Показание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часовое поступление промывочных вод на очистку (отдельно по видам стоков, при наличии раздельного отвода сточных вод ), м.куб/час |  |  |
|  | Кислые |  |  |
|  | Щелочные |  |  |
|  | Хромсодержащие |  |  |
|  | другие |  |  |
| 2 | Концентрации загрязняющих компонентов в стоках, мг/л |  |  |
|  | РН |  |  |
|  | Хлориды (Сl-) |  |  |
|  | Сульфаты (SО42-) |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |
|  | Фосфаты (Р043-) |  |  |
|  | Азот аммонийный ( NH3 +) |  |  |
|  | Железо общее (Fе) |  |  |
|  | Цинк (Zn2-) |  |  |
|  | Никель (Ni2-) |  |  |
|  | Хром общ. |  |  |
|  | Хром (Сr+6) |  |  |
|  | Свинец (Рb) |  |  |
|  | Медь (Сu) |  |  |
|  | Кадмий (Сd) |  |  |
|  | Алюминий (Al3+) |  |  |
|  | Сухой остаток |  |  |
|  | Химическая потребность в кислороде |  |  |
|  | Нефтепродукты |  |  |
|  | Поверхностно-активные вещества |  |  |
| 3 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в стоках для вашего региона |  |  |
|  | РН |  |  |
|  | Хлориды (Сl-) |  |  |
|  | Сульфаты (SО42-) |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |
|  | Фосфаты (Р043-) |  |  |
|  | Азот аммонийный ( NH3+) |  |  |
|  | Железо общее(Fе) |  |  |
|  | Цинк (Zn2-) |  |  |
|  | Никель (Ni2-) |  |  |
|  | Хром общий |  |  |
|  | Хром (Сr+6) |  |  |
|  | Свинец(Рb) |  |  |
|  | Медь(Сu) |  |  |
|  | Кадмий (Сd) |  |  |
|  | Алюминий (Al3+) |  |  |
|  | Сухой остаток |  |  |
|  | Химическая потребность в кислороде |  |  |
|  | Нефтепродукты , не более |  |  |
|  | Поверхностно-активные вещества |  |  |
| 4 | Количество и периодичность сбрасываемых концентрированных стоков (отработанных растворов), с указанием состава, концентрации и температуры | Кол-во, м.куб. | Периодичность, раз/месяц,год |
| 5 | Имеющиеся площади и их расположение относительно гальванических производств (на одном уровне, ниже уровня, на ..……..м) |  |  |
| 6 | При наличии действующих очистных сооружений, предоставьте их описание, схему, укажите возможность использования существующих емкостей (сборников или других) при реконструкции. |  |  |
| 7 | Другие пожелания заказчика |  |  |

Исполнитель: ______________________________________________________________________________________________

Должность, ФИО, телефон

Если у вас отсутствует информация по разделу 2, для расчета концентраций загрязняющих компонентов пошу предоставить следующую информацию:

- Состав всех технологических ванн

- Количество обрабатываемых в этих ваннах деталей в м.кв./смену или в месяц или в год

- годовой фонд рабочего времени.

- для оптимизации расхода воды на промывочные операции прошу так же предоставить информацию по типу (одно- или двухкаскадные, уловители) и количеству промывочных ванн после каждой технологической операции.